|  |
| --- |
| Информация о монтажной компании |
| Название: ООО «АБВГД» |
| Адрес: г. Трускавец, Советский проспект, 71 |
| Телефоны: (8925)999-999, 999-998 | Факс: (8925)999-996, 999-997 |
| Контактное лицо: Сидоров Иван Петрович | E-mail: scs@abvgd.ru  |
| Статус монтажной компании: 🗷🗹◼ | № сертификата компании: |
| **🗹**Авторизованный Монтажник SignaPro™ | E007/INS/0999-99 |
| **🞎** Авторизованный Интегратор SignaPro™ |  |
| **🞎** Авторизованный Поставщик Системного Решения SignaPro™ |  |

🗷🗹◼

|  |
| --- |
| Информация о владельце системы SignaPro™ |
| Название: ОБЭП по Калужской области |
| Адрес объекта: г. Моршанск, ул. Герцена,1🞎 Cовпадает с адресом владельца 🗷🗹◼🞏 |
| Адрес владельца:  |
| Телефоны:  | Факс:  |
| Контактное лицо:  | E-mail:  |

|  |
| --- |
| Информация о кабельной системе SignaPro™  |
| **🗹** Неэкранированная | **🞎** Экранированная | Категория рабочих характеристик: **Cat. 5e** | **🞎** Оптическая |
| Предполагаемый тип гарантии: 🗷🗹◼ |
| **🞎** Расширенная компонентная гарантия | **🗹** Cистемная гарантия | **🞎** Гарантия на Системное Решение |

1. В связи с отсутствием на складе регионального поставщика кабеля BC5E-4-LSHF просим разрешения использовать в Горизонтальной подсистеме кабель BC5E-4-CL-GY.
2. Просим включить в гарантию линию L-099, выполненную с нарушением требования № 2 Раздела 5.2 Руководства (см эскиз). Причина – это единственная линия, выходящая на 4-й этаж. Все остальные требования Руководства применительно к этой линии соблюдены.

**TO-099**

**TR**

**L-099**

**TO-099**